ПИТАННЯ

до модуля 1 з дисципліни

«Основи метрології та електричних вимірювань»

- Розкрийте поняття «вимірювання».

- Розкрийте поняття «метрологія».

- В чому суть основного поняття метрології – фізичної величини? Наведіть систематизацію фізичних величин.

- Які фізичні величини відносять до інформаційних, енергетичних, речових?

- Наведіть класифікацію вимірювань і на конкретних прикладах поясніть їх суть.

- Подайте алгоритм виконання вимірювальної процедури.

- Як проявляється вплив навколишнього середовища на результат вимірювання?

- В яких умовах можуть експлуатуватися засоби вимірювання? Які умови відносяться до робочих, а які до нормальних?

- На які три класи поділяються непрямі вимірювання?

- Які вимірювання називають опосередкованими? Наведіть приклади.

- В чому сутність сукупних вимірювань? Наведіть приклади.

- Які вимірювання відносять до статичних, а які до динамічних?

- Які засоби вимірювальної техніки відносять до засобів вимірювання, а які – до вимірювальних пристроїв?

- В чому суть вимірювальної операції відтворення фізичних величин? Що таке міра? Наведіть класифікацію мір.

- В чому суть вимірювальної операції перетворення фізичної величини? Що таке вимірювальний перетворювач? Наведіть класифікацію вимірювальних перетворювачів.

- В чому суть вимірювальної операції масштабного перетворення? Що таке масштабний перетворювач? Наведіть класифікацію масштабних перетворювачів.

- Дайте означення і наведіть приклади засобів вимірювання.

- В чому суть вимірювальної операції фізичної величини? Що таке компаратор? Наведіть класифікацію операторів

- Наведіть приклади еталонів довжини, маси, часу, електричної напруги.

- Наведіть структурну схему і поясніть суть диференціального методу.

- Дайте поняття абсолютної похибки вимірювання

- Що являє собою дійсне значення фізичної величини?

- Дайте поняття відносної похибки.

- Дайте поняття точності вимірювання.

- Наведіть класифікацію систематичних похибок за двома найбільшими характерними ознаками. Наведіть приклади.

- Які Ви знаєте методи вилучення систематичних похибок? Розкрийте суть методу поправок.

- Що таке довірчий інтервал і як він визначається?

- Як визначити математичне сподівання випадкової похибки і яку складову похибки вимірювання воно характеризує?

- Наведіть аналітичне та графічне подання нормального закону розподілу.