Лабораторна робота №4

Задача №1.

Обчислити значення періодичної складової струму трифазного КЗ, потужності та ударного струму в точці  К2 при роздільній і паралельній роботі трансформаторів Т1 та Т2 у СЕП, розрахункова схема якої зображена на рис. 1.1. Параметри елементів СЕП зазначені тут з потужністю КЗ у точці  К1

Рис.1.1

Задача №2

При трифазному КЗ у СЕП по черзі у точках  К1 та  К2 схеми, зображеної на рис. 1.2, визначити значення періодичної складової струму через 2,3 с після КЗ. Турбогенератори мають електромашинну систему збудження з АРЗ. Вимикач QF  вимкнений.

Рис. 1.2

Задача № 3.

Обчислити значення струму трифазного КЗ у точці  К  на шинах  електростанції,  схема  якої  зображена  на  рис. 1.3,  у  момент  часу

t = 0,2с.

Рис. 1.3