ПИТАННЯ

до модуля 2 з дисципліни

«Основи метрології та електричних вимірювань»

- Принцип дії індукційних перетворювачів магнітних величин.

- Суть ефекта Холла і принцип дії гальваномагнітних вимірювальнихперетворювачів.

- Суть ефекта Гаусса і принцип дії магніторезистивних вимірювальнихперетворювачів.

- Принцип дії гальваномагніторекомбінаційних перетворювачів.

- Принцип дії феромодуляційних вимірювальних перетворювачів.

- Сенсори струму і напруги на основі ефекту Холла.

- Сенсори напруги та струму компенсаційного типу.

- Наведіть основні особливості вимірювання неелектричних величин.

- Поясніть принцип дії резистивних перетворювачів контактного типу, розкрийте суть явища внутрішнього фотоефекту.

- Будова, принцип дії, галузі застосування фоторезисторів.

- Будова, принцип дії, галузі застосування кондуктометричних вимірювальних перетворювачів.

- Будова, принцип дії, галузі застосування (терморезисторів) термометрів опору.

- Будова, принцип дії, галузі застосування тензорезисторів.

- Будова, принцип дії, галузі застосування магніторезисторів.

- Ємнісні перетворювачі на основі зміни діелектричної проникності, зміни площі пластин та зміни відстані між пластинами.

- Будова, принцип дії, галузі застосування ємнісного перетворювача рівня.

- Будова, принцип дії, галузі застосування ємнісного перетворювачатовщини.

- Будова, принцип дії, галузі застосування ємнісного акселерометра.

- Будова, принцип дії, галузі застосування індуктивних вимірювальнихперетворювачів із змінною повітряного зазору.

- Дайте поняття генераторних вимірювальних перетворювачів та на-ведіть їхні різновиди.

- Будова, принцип дії, галузі застосування індукційних вимірювальних перетворювачів.

- Будова, принцип дії, галузі застосування п’єзоелектричних вимірювальних перетворювачів.

- Будова, принцип дії, галузі застосування електретних вимірювальних перетворювачів.

- Будова, принцип дії, галузі застосування термопар.

- Будова, принцип дії, галузі застосування фотоелектричного сенсора швидкості.

- Будова, принцип дії, галузі застосування фотоелектричних вимірювальних перетворювачів кутових переміщень.

- Розкрийте основні функції, що їх виконують мікропроцесори у вимірювальних системах.

- Наведіть особливості роботи крокового двигуна.

- Поясніть принцип дії фотоелектричного сенсора.

- Поясніть призначення пристрою визначення напрямку обертання ротора.

- Поясніть принцип дії вимірювального каналу вібрації.

- Поясніть алгоритм роботи мікропроцесорного вимірювача потужності.

- У чому суть фотоелектричного сенсора кутової швидкості?

- Порівняйте основні метрологічні характеристики сенсорів температу-

- ри.

- Наведіть основні шляхи зменшення систематичної похибки.

- У чому суть алгоритму роботи частотоміра?

- Поясніть алгоритм роботи мікропроцесорного ковзиметра.

- Поясніть поняття вібрації. Які коливання називають гармонічними,

полігармонічними?

- Які ви знаєте шляхи зменшення впливу випадкової похибки?